Информация о выполненных работах в 2011г

за счет текущего содержания и ремонта на доме

Попова 6кор.1

1.Замена циркуляционного трубопровода в подвале.                                                            2.Ревизия систем водоснабжения, отопления при   подготовке   к зиме.

3.Ремонт коммунального освещения

4.Ремонт ливневой канализации.

5.Закрытие на замки подвального помещения и выход на кровлю

6.Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного дома)

План работ на 2012 год по  ул.Попова 6кор.1

1. Ремонт межпанельных швов

2. Завоз черного грунта

3. Установка контейнера

4. Ревизия систем водоснабжения, отопления при   подготовке   к зиме.

5. Ремонт общего коридора (совместно)

6. Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного дома)

Администрация МУП «ДЕЗ №1»

ознакомлен: