Солнечная Поляна 23-а

Работы по текущему ремонту выполненные

в 2012 году на доме.

1.Ремонт отмостки ;

2.Частичный ремонт кровли ;

3.Измерение уровня шума ;

4.Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке к зиме ;

5.Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т.д.).

план  работ текущего ремонта  на 2013 год

1.Ремонт межпанельных швов ;

2.Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории ( покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории ) ;

4. Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении  при подготовке дома к зиме.

Администрация МУП «ДЕЗ-1»

Ознакомлен: